**Załącznik nr 6a do SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Zadanie (budynek), Punkt poboru, adres | Numer licznika | Taryfa | Moc umowna | Uwagi | Ilość miesięcy | Opłata handlowa (w okresie wpisanym pkt.. 7) netto | Opłata handlowa (w okresie wpisanym pkt.. 7) brutto | Szacowane zużycie energii (w okresie wpisanym pkt.. 7) | Cena netto 1 MWh energii elektrycznej (zł) | Wartość netto (zł)(10x11) | Wartość brutto z akcyzą (zł) | **Cena Brutto** **(9 + 13)** |  Nazwa OSD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Część I Zamówienia ­­- Dostawa energii elektrycznej do Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego (prąd podstawowy)** |
|  |  Budynek BCTW ul. Gdańska 187Działka 8/15Obręb 362 | 04941737Typ.PLENED000005900000000026745961 | B22 | 0,55MW  | Układ fazowy 3 | 12 |  |  | 375MWh  |  |  |  |  | ENEA Operator Sp.z o.o. |
|  |  **(prąd rezerwowy)** |
|  | Budynek BCTW ul. Gdańska 187Działka 8/15Obręb 362 | Typ.PLENED0000059000000000118773321 | B22 | 0,26 MW  | Układ fazowy 3 | 12 |  |  | 24MWh  |  |  |  |  | ENEA Operator Sp.z o.o. |
|  | **Łącznie Część I zamówienia**  |  |
|  | **Część II Zamówienia ­­- Dostawa energii elektrycznej do IDEA – Przestrzeń Biznesu** |
|  | Budynek IDEA ul. Bydgoskich Przemysłowców 6Działka 7/404Obręb 132 | 51023364Typ.ZMG410CR4.440b43 S2 P06 | B21 | 0,25 MW  | Układ fazowy 3 | 12 |  |  | 515MWh  |  |  |  |  | PGE Energia Ciepła S.A.  |
|  | **Część III Zamówienia ­­- Dostawa energii elektrycznej do Oświetlenia pasa Ruchu Drogowego** |
|  | Oświetlenie Pasa Drogowego ul. Edmunda Matuszewskiego Działka 7/214 Obręb 132  | 97789556TYP:ZMD310CT44.0459 | C11 | 0,16MW  | Układ fazowy 3 | 12 |  |  | 10MWh  |  |  |  |  | PGE Energia Ciepła S.A. |
|  | **Część IV Zamówienia ­­- Dostawa energii elektrycznej do Centrum Technologicznego** |
|  | Budynek Centrum Technologicznego, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6aDziałki 7/379; 7/381; 7/404 Obręb 132 | 53464041Typ.ZMD405CT44.0459 | B21 | 0,900 MW | UKŁAD FAZOWY 3 | 21 |  |  | 1500 MWh  |  |  |  |  | PGE Energia Ciepła S.A. |

………………………………….

*(data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób działających w jego imieniu*