Załącznik nr 6a do SIWZ

| Lp. | Zadanie (budynek), Punkt poboru, adres | Numer licznika | Taryfa | Moc umowna | Uwagi |  | Ilość miesięcy | Opłata handlowa (w okresie wpisanym pkt.. 7) netto |  | Opłata handlowa (w okresie wpisanym pkt.. 7) brutto |  | Szacowane zużycie energii (w okresie wpisanym pkt.. 7) |  | Cena netto 1 MWh energii elektrycznej (zł) |  | Wartość netto (zł) (10x11) |  | Wartość brutto z akcyzą (zł) |  | Cena Brutto (9 + 13) |  | Nazwa OSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  | Część I Zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do IDEA – Przestrzeń Biznesu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek IDEA ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 Działka 7/404 Obręb 132 | 51023364 Typ. ZMG410CR4.440b43 S2 P06 | B21 | 0,25 MW | Układ fazowy 3 |  | 12 |  |  |  |  | 515 MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PGE Energia Ciepła S.A. |
|  | Część II Zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do Oświetlenia pasa Ruchu Drogowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie Pasa Drogowego ul. Edmunda Matuszewskiego Działka 7/214 Obręb 132 | 97789556 TYP: ZMD310CT44.0459 | C11 | 0,16 MW | Układ fazowy 3 |  | 12 |  |  |  |  | 10 MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PGE Energia Ciepła S.A. |
|  | Część III Zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do Centrum Technologicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek Centrum Technologicznego, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6a Działki 7/379; 7/381; 7/404 Obręb 132 | 53464041 Typ. ZMD405CT44.0459 | B21 | 0,900 MW | UKŁAD FAZOWY 3 | 18 |  |  |  |  |  |  | 1200 MWh |  |  |  |  |  |  |  |  | PGE Energia Ciepła S.A. |

………………………………….

(data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób działających w jego imieniu